*ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТ»*

*Выполненные работы по текущему ремонту*

*за декабрь 2014 года*

*в следующих объемах по адресам:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *дата* | *адрес* | *Вид работ* | *объем* |
| *5 мкр.-19* | | | |
| *05.12* | *1 подъезд* | *Подъездное остекление* | *5,9 м 2* |
| *18.12* | *1 подъезд* | *Установка замка на чердачный люк* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *24.12* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *4 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
|  | *КВ.54* | *Замена канализационных труб Д-100* | *2 м* |
|  | *КВ.63* | *Замена канализационных труб Д-50* | *1,3 м* |
|  | *КВ.63* | *Чистка канализационных труб* | *6 м* |
| *5 мкр.-20* | | | |
| *01.12* | *1 подъезд* | *Установка деревянного щита на подвальный продух* | *1 шт.* |
| *08.12* | *КВ.18* | *Чистка вентиляционной вытяжки* | *8 м* |
| *10.12* | *3 подъезд* | *Ремонт тамбурной перегородки в подъезде* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *10.12* | *3 подъезд* | *Замена вентиля Д-20 на системе отопления* | *2 шт.* |
|  | *КВ.65* | *Замена вентилей Д-20* | *1 шт.* |
|  | *КВ.65* | *Замена труб ХВС Д-25* | *2,5 м* |
|  | *КВ.13* | *Чистка канализационной вытяжки, уборка куржаков* | *2 шт.* |
|  | *КВ.60* | *Чистка канализационных труб* | *15 м* |
| *5 мкр.-22* | | | |
| *04.12* | *2 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *17.12* | *1 подъезд* | *Ремонт почтового ящика в подъезде* | *1 шт.* |
| *24.12* | *3 подъезд* | *Ремонт защиты на подвальных дверях* | *1 шт.* |
| *24.12* | *3 подъезд* | *Установка замка на подвальные двери* | *1 шт.* |
| *29.12* |  | *Утепление деревянного щита на подвальном продухе* | *2 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *01.12* | *6 подъезд* | *Замена ламп освещения в тамбуре* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *02.12* | *6 подъезд* | *Замена участка стояка на системе отопления* | *50 см* |
| *02.12* | *6 подъезд* | *Установка резьбы Д-20 на системе отопления* | *1 шт.* |
| *12.12* | *подвал* | *Чистка водонагревателя* | *1 шт.* |
| *15.12* | *КВ.77* | *Установка резьбы на системе отопления* | *2 шт.* |
| *19.12* | *КВ.77* | *Монтаж отопительного прибора в квартире* | *1 шт.* |
|  | *подвал* | *Замена задвижки ХВС Д-100* | *1 шт.* |
|  | *КВ.93* | *Отогрев стояка ХВС* | *2 шт.* |
|  | *КВ.18* | *Чистка канализационных труб* | *6 м* |
| *5 мкр.-24* | | | |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *01.12* | *КВ.21* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *10.12* | *1 подъезд* | *Замена энергосберегающего патрона* | *1 шт.* |
| *10.12* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
|  | *КВ.53* | *Чистка канализационных труб* | *8 м* |
| *5 мкр.-25* | | | |
| *02.12* | *КВ.28* | *Утепление вентиляционной вытяжки* | *7 м 2* |
| *15.12* | *2 подъезд* | *Подъездное остекление* | *1,7 м 2* |
| *23.12* | *5 подъезд* | *Подъездное остекление* | *1,7 м 2* |
| *25.12* | *4 подъезд* | *Ремонт подвального настила в подъезде* | *1 шт.* |
| *25.12* | *4 подъезд* | *Установка почтовых ящиков в подъезде* | *1 шт.* |
| *25.12* | *4 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *26.12* | *3 подъезд* | *Установка дверных шарниров на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *26.12* | *3 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *26.12* | *3 подъезд* | *Установка притворной планки на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *01.12* | *КВ.11* | *Установка крышки на эл. счётчик, составление акта* | *1 шт.* |
| *04.12* | *2 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *04.12* | *2 подъезд* | *Ремонт тамбурной двери* | *1 шт.* |
| *22.12* | *1 подъезд* | *Ремонт подъездного освещения* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
|  | *КВ.28* | *Замена канализационных труб Д-50* | *1,5 м* |
|  | *подвал* | *Чистка канализационных труб* | *20 м* |
| *5 мкр.-26* | | | |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *04.12* | *3 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
|  | *КВ.69* | *Чистка труб ХВС без сварки* | *12 м* |
|  | *КВ.69* | *Отогрев стояка ХВС* | *2 шт.* |
| *5 мкр.-27* | | | |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *01.12* | *3 подъезд* | *Обозначение эл. счётчика, № квартиры* | *13 шт.* |
| *15.12* | *КВ.16* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, исправность, снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *15.12* | *КВ.18* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, исправность, снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *17.12* | *КВ.10* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *18.12* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *3 шт.* |
| *5 мкр.-31* | | | |
| *18.12* | *3 подъезд* | *Ремонт металлической двери (ремонт шарнира)* | *1 шт.* |
| *22.12* | *3 подъезд* | *Подъездное остекление* | *4,2 м 2* |
| *04.12* | *3 подъезд* | *Установка пружины на металлические двери* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *01.12* | *КВ.29* | *Подключение подъездного эл. автомата* | *1 шт.* |
| *15.12* | *КВ.56* | *Замена эл. автомата 25 А* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *08.12* | *КВ.16* | *Ремонт стояка ГВС* | *30 см* |
| *08.12* | *КВ.16* | *Установка муфты ГВС* | *2 шт.* |
| *22.12* | *3 подъезд* | *Восстановление подъездного отопления* | *1 шт.* |
| *22.12* | *3 подъезд* | *Замена вентиля на стояке отопления* | *2 шт.* |
| *30.12* | *КВ.52* | *Замена труб ГВС* | *1 м* |
|  | *КВ.1* | *Замена вентилей Д-15,20* | *2 шт.* |
|  | *КВ.1* | *Чистка труб ХВС без сварки* | *1,5 м* |
|  | *подвал* | *Ремонт канализационных труб* | *2,5 м* |
| *5 мкр.-32* | | | |
| *08.12* | *5 подъезд* | *Ремонт подвального настила* | *1 шт.* |
| *08.12* | *5 подъезд* | *Установка сничек на подвальные двери* | *2 шт.* |
| *11.12* | *5 подъезд* | *Ремонт подвального настила* | *2,5 м 2* |
| *15.12* | *1 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *03.12* | *4 подъезд* | *Ремонт подъездного освещения* | *1 шт.* |
| *16.12* | *КВ.11* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, исправность, снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *22.12* | *КВ.6* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, исправность, снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *29.12* | *КВ.11* | *Демонтаж эл. счетчика, составление акта* | *1 шт.* |
| *29.12* | *КВ.11* | *Монтаж эл. счетчика, опломбирование, составление акта* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
|  | *КВ.58* | *Отогрев стояка ХВС* | *1 шт.* |
| *5 мкр.-34* | | | |
| *17.12* | *3 подъезд* | *Подъездное остекление* | *0,85 м 2* |
| *18.12* | *3 подъезд* | *Ремонт тамбурных дверей* | *1 шт.* |
| *04.12* | *1 подъезд* | *Утепление подвального продуха* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *01.12* | *КВ.16* | *Демонтаж эл.счётчика, составления акта* | *1 шт.* |
| *01.12* | *КВ.16* | *Монтаж эл. счётчика, опломбирование, составление акта* | *1 шт.* |
| *12.12* | *КВ.151* | *Опломбирование эл. счетчика, составление акта* | *1 шт.* |
| *18.12* | *2 подъезд* | *Замена энергосберегающего патрона* | *1 шт.* |
| *23.12* | *КВ.23* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, исправность, снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *24.12* | *2 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *2 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *05.12* | *8 подъезд* | *Восстановление подъездного отопления* | *1 шт.* |
| *05.12* | *8 подъезд* | *Установка отопительного прибора* | *1 шт.* |
| *05.12* | *8 подъезд* | *Установка резьбы на систему отопления* | *4 шт.* |
| *05.12* | *8 подъезд* | *Установка труб на систему отопления* | *2 м* |
| *24.12* | *КВ.5* | *Включение стояка ГВС* | *1 шт.* |
| *25.12* | *КВ.2-14* | *Замена участка стояка ГВС* | *1 м* |
| *25.12* | *КВ.2-14* | *Замена вентиля Д-32 ГВС* | *1 шт.* |
|  | *1,2 блок* | *Замена канализационных труб Д-50* | *5 м* |
|  | *КВ.63,25* | *Замена вентилей Д-20,25* | *3 шт.* |
|  | *КВ.102,25* | *Чистка труб ХВС со сваркой* | *36 м* |
|  | *1 блок* | *Ремонт задвижек* | *1 шт.* |
|  | *КВ.77,32,108* | *Чистка канализационных труб* | *16 м* |
| *5 мкр.-36* | | | |
| *12.12* | *2 подъезд* | *Изготовление, установка створки тамбурных дверей* | *1 шт.* |
| *12.12* | *2 подъезд* | *Установка шарниров на тамбурные двери* | *2 шт.* |
| *16.12* | *КВ.70* | *Утепление вентиляционной шахты в чердачном помещении* | *1 м 2* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *03.12* | *КВ.81* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, исправность, снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *05.12* | *4 подъезд* | *Замена эл. автомата 100 А* | *1 шт.* |
| *12.12* | *КВ.81* | *Демонтаж эл. счётчика, составление акта* | *1 шт.* |
| *12.12* | *КВ.81* | *Монтаж эл. счётчика, опломбирование, составление акта* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *17.12* | *2 блок* | *Замена задвижки Д-80 на системе отопления* | *1 шт.* |
| *17.12* | *2 блок* | *Настройка системы отопления* | *1 шт.* |
| *25.12* | *2 блок* | *Регулировка рассекающей задвижки* | *1 шт.* |
|  | *Кв.105,108,111* | *Замена канализационных труб Д-100* | *11,8 м* |
|  | *КВ.123* | *Чистка труб ХВС со сваркой* | *12 м* |
|  | *2 блок* | *Чистка канализационных труб* | *8 м* |
| *5 мкр.-37* | | | |
| *02.12* | *подвал* | *Утепление подвального продуха* | *1 шт.* |
| *04.12* | *12 подъезд* | *Ремонт подвальной двери* | *1 шт.* |
| *11.12* | *9 подъезд* | *Ремонт сничек на подвальных дверях* | *1 шт.* |
| *11.12* | *9 подъезд* | *Установка замка на подвальные двери* | *1 шт.* |
| *30.12* | *8 подъезд* | *Подъездное остекление* | *1,55 м 2* |
| *30.12* | *7 подъезд* | *Восстановление изоляции стояков в подъезде* | *1 шт.* |
| *30.12* | *7 подъезд* | *Установка обшивки на стояки ГВС, ХВС* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *16.12* | *КВ.132* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, исправность, снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *09.12* | *КВ.143* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *09.12* | *КВ.144* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *03.12* | *8 подъезд* | *Замена участка розлива ГВС Д-76* | *2 м* |
| *03.12* | *8 подъезд* | *Замена отвода Д-25* | *1 шт.* |
| *09.12* | *КВ.135* | *Настройка полотенцесушителя* | *1 шт.* |
| *16.12* | *2 блок* | *Ремонт задвижки ГВС* | *1 шт.* |
|  | *КВ.126* | *Замена канализационных труб Д-50* | *2 м* |
|  | *КВ.129* | *Замена вентилей Д-15* | *1 шт.* |
|  | *КВ.22,25* | *Замена труб ХВС Д-25* | *1,5 м* |
|  | *2 подъезд* | *Ремонт канализационных труб* | *1 м* |
|  | *2 блок* | *Отогрев стояка ХВС* | *1 шт.* |
|  | *КВ.60* | *Чистка канализационных труб* | *6 м* |
| *5 мкр.-44* | | | |
| *10.12* | *4 подъезд* | *Ремонт межэтажных эл. щитов* | *1 шт.* |
| *19.12* | *подвал* | *Чистка подвального помещения от мусора* | *8 м 3* |
| *22.12* | *подвал* | *Чистка подвального помещения от мусора* | *4м 3* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *12.12* | *КВ.28* | *Снятие показаний, опломбирование, составление акта* | *1 шт.* |
| *5 мкр.-45* | | | |
| *10.12* | *6 подъезд* | *Ремонт межэтажных эл. щитов* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *03.12* | *КВ.93* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *19.12* | *КВ.74* | *Замена вентиля Д-15 ГВС* | *1 шт.* |
| *19.12* | *КВ.74* | *Установка резьбы на ГВС* | *2 шт.* |
|  | *КВ.83* | *Чистка труб ХВС без сварки* | *1,5 м* |
|  | *подвал* | *Ремонт канализационных труб* | *1 м* |
|  | *КВ.36,78* | *Чистка канализационных труб* | *20 м* |
|  | *4,5 подъезд* | *Чистка канализационных труб* | *16 м* |
| *5 мкр.-46* | | | |
| *05.12* | *4 подъезд* | *Ремонт тамбурной двери* | *1 шт.* |
| *05.12* | *4 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *11.12* | *1 подъезд* | *Подъездное остекление* | *0,8 м 2* |
| *12.12* | *подвал* | *Заделка отверстия кирпичом лотка теплотрассы* | *0,01 м 3* |
| *12.12* | *1 подъезд* | *Ремонт подвального настила в подъезде* | *1 шт.* |
| *12.12* | *1 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *15.12* | *1 подъезд* | *Утепление тамбурной перегородки* | *3 м 2* |
| *15.12* | *подвал* | *Утепление подвального продуха* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *04.12* | *5 подъезд* | *Установка замка на ВРУ* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *02.12* | *КВ.22* | *Настройка полотенцесушителя* | *1 шт.* |
| *03.12* | *1,2 подъезд* | *Замена стояка ГВС Д-25* | *1,5 м* |
| *08.12* | *КВ.66* | *Восстановление системы отопления* | *0,20 см* |
| *08.12* | *КВ.66* | *Установка резьбы на системе отопления* | *2 шт.* |
| *17.12* | *подвал* | *Регулировка теплоузла* | *1 шт.* |
| *22.12* | *КВ.76,77* | *Замена вентиля на системе отопления* | *2 шт.* |
| *22.12* | *КВ.76,77* | *Установка резьбы на системе отопления* | *2 шт.* |
| *23.12* | *1 подъезд* | *Замена вентиля на системе отопления Д-20* | *3 шт.* |
| *24.12* | *КВ.38* | *Настройка системы отопления* | *1 шт.* |
|  | *КВ.46* | *Чистка труб ХВС без сварки* | *0,5 м* |
|  | *подвал* | *Ремонт задвижек* | *1 шт.* |
|  | *КВ.19* | *Чистка канализационной вытяжки, уборка куржаков* | *2 шт.* |
|  | *подвал* | *Чистка канализационных труб* | *26 м* |
| *5 мкр.-49* | | | |
| *01.12* | *4 подъезд* | *Крепление почтовых ящиков в подъезде* | *1 шт.* |
| *05.12* | *5 подъезд* | *Ремонт тамбурной двери* | *1 шт.* |
| *05.12* | *5 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *11.12* | *КВ.68* | *Замена вентиля Д-15 ГВС* | *1 шт.* |
| *18.12* | *КВ.29* | *Ремонт вентиля ГВС на гребенке* | *1 шт.* |
|  | *КВ.68* | *Замена вентилей Д-15* | *1 шт.* |
|  | *КВ.66* | *Чистка канализационных труб* | *8 м* |
|  | *6 подъезд* | *Чистка канализационных труб* | *10 м* |
| *5 мкр.-55* | | | |
| *11.12* | *подвал* | *Ремонт подвального продуха* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *09.12* | *3 подъезд* | *Восстановление подъездного отопления* | *1 шт.* |
| *09.12* | *3 подъезд* | *Установка труб Д-15* | *2 м* |
| *09.12* | *3 подъезд* | *Установка вентиля Д-15,20* | *3 шт.* |
| *09.12* | *3 подъезд* | *Ревизия вентиля отопления Д-20* | *1 шт.* |
| *15.12* | *КВ.62* | *Настройка системы отопления* | *1 шт.* |
|  | *КВ.56* | *Замена вентилей Д-25* | *1 шт.* |
|  | *КВ.9* | *Ремонт вентилей* | *1 шт.* |
|  | *КВ.56* | *Замена труб ХВС Д-25* | *1 м* |
|  | *КВ.9,56* | *Чистка труб ХВС без сварки* | *12,5 м* |
|  | *подвал* | *Чистка канализационных труб* | *20 м* |
| *6 мкр.-1* | | | |
| *04.12* | *2 подъезд* | *Установка пружины на металлические двери* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *19.12* | *2 подъезд* | *Замена энергосберегающего патрона* | *1 шт.* |
| *19.12* | *2 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *30.12* | *КВ.41* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, исправность, снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *01.12* | *2 блок* | *Ремонт системы отопления (установка бандажа)* | *1 шт.* |
| *11.12* | *1 блок* | *Утепление розлива системы отопления* | *14 м* |
|  | *КВ.57* | *Замена канализационных труб Д-100* | *2 м* |
|  | *подвал* | *Замена вентилей Д-15* | *1 шт.* |
|  | *2 подъезд* | *Ремонт канализационных труб* | *1,5 м* |
|  | *подвал* | *Промыв розлива ХВС* | *40 м* |
|  | *подвал* | *Чистка канализационных труб* | *10 м* |
| *6 мкр.-2* | | | |
| *01.12* | *2 подъезд* | *Подъездное остекление* | *0,6 м 2* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *05.12* | *КВ.39* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *12.12* | *КВ.18* | *Замена вентиля Д-15* | *2 шт.* |
|  | *2 подъезд* | *Замена канализационных труб Д-100* | *1,8 м* |
|  | *подвал* | *Чистка канализационных труб* | *12 м* |
| *6 мкр.-3* | | | |
| *03.12* | *8 подъезд* | *Установка подвального продуха* | *1 шт.* |
| *16.12* | *2 блок* | *Изготовление, установка лестницы в подвал* | *1 шт.* |
| *23.12* | *КВ.59* | *Чистка вентиляционной вытяжки* | *3 м* |
| *23.12* | *КВ.59* | *Утепление вентиляционной шахты в чердачном помещении* | *1 м 2* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *05.12* | *КВ.80* | *Ремонт эл. проводки в подъезде* | *1 шт.* |
| *15.12* | *6 подъезд* | *Замена энергосберегающего патрона* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *01.12* | *3 блок* | *Замена труб Д-50* | *6 м* |
| *01.12* | *3 блок* | *Установка отвода* | *2 шт.* |
| *10.12* | *3 блок* | *Замена задвижки Д-80* | *1 шт.* |
| *12.12* | *2 блок* | *Замена задвижки Д-80* | *1 шт.* |
| *12.12* | *2 блок* | *Настройка системы отопления* | *1 шт.* |
| *17.12* | *2 блок* | *Ремонт водонагревателя* | *1 шт.* |
| *17.12* | *2 блок* | *Настройка системы отопления* | *1 шт.* |
| *18.12* | *3 блок* | *Замена задвижек Д-80 на тепловом узле* | *3 шт.* |
| *18.12* | *3 блок* | *Настройка системы отопления* | *1 шт.* |
| *22.12* | *1 блок* | *Ремонт задвижки в теплоузле* | *1 шт.* |
|  | *1,2,3 блок* | *Замена вентилей Д-20,25* | *4 шт.* |
|  | *КВ.87* | *Ремонт вентилей* | *1 шт.* |
|  | *1 блок* | *Ремонт канализационных труб* | *2 м* |
|  | *2 блок* | *Чистка канализационных труб* | *12 м* |
|  | *КВ.81* | *Чистка канализационных труб* | *12 м* |
| *6 мкр.-4* | | | |
| *08.12* | *1 подъезд* | *Изготовление, установка тамбурной двери* | *1 шт.* |
| *08.12* | *1 подъезд* | *Установка дверной ручки в подъезде* | *1 шт.* |
| *25.12* | *7 подъезд* | *Установка сничек* | *2 шт.* |
| *25.12* | *7 подъезд* | *Установка замка* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *12.12* | *8 подъезд* | *Замена энергосберегающего патрона* | *1 шт.* |
| *12.12* | *8 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *30.12* | *КВ.84* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *02.12* | *КВ.111* | *Замена участка стояка на системе отопления Д-25* | *50 см.* |
| *02.12* | *2 блок* | *Настройка системы отопления* | *1 шт.* |
| *03.12* | *КВ.62* | *Ремонт системы отопления* | *1 шт.* |
| *04.12* | *2 блок* | *Ремонт задвижки ГВС* | *2 шт.* |
| *04.12* | *2 блок* | *Ремонт вентиля ГВС* | *2 шт.* |
| *12.12* | *подвал* | *Чистка водонагревателя* | *1 шт.* |
| *24.12* | *1,2 блок* | *Замена вентиля Д-20 на системе отопления* | *2 шт.* |
| *24.12* | *1,2 блок* | *Замена вентиля Д-25 на системе отопления* | *2 шт.* |
| *6 мкр.-7* | | | |
| *22.12* | *2 подъезд* | *Подъездное остекление* | *0,76 м 2* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *08.12* | *5 подъезд* | *Замена энергосберегающего патрона в подъезде* | *1 шт.* |
| *08.12* | *5 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *08.12* | *4 подъезд* | *Замена энергосберегающего патрона в подъезде* | *1 шт.* |
| *04.12* | *1 подъезд* | *Утепление подвального продуха* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *22.12* | *КВ.70* | *Отключение стояка ГВС по заявлению* | *1 шт.* |
|  | *КВ.70* | *Замена вентилей Д-15* | *1 шт.* |
|  | *1 блок* | *Ремонт задвижек* | *1 шт.* |
|  | *КВ.80* | *Ремонт канализационных труб* | *0,5 м* |
|  | *подвал* | *Промыв розлива ХВС* | *40 м* |
|  | *2 блок* | *Чистка канализационной вытяжки, уборка куржаков* | *5 шт.* |
|  | *1 блок* | *Чистка канализационных труб* | *8 м* |
| *6 мкр.-8* | | | |
| *18.12* | *подвал* | *Установка замка на подвальные двери* | *1 шт.* |
| *03.12* | *подвал* | *Утепление подвального продуха* | *1 шт.* |
| *04.12* | *1 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
|  | *3 подъезд* | *Замена канализационных труб Д-100* | *1 м* |
|  | *1 подъезд* | *Чистка канализационных труб* | *6 м* |
| *6 мкр.-9* | | | |
| *04.12* | *1 подъезд* | *Установка замка на чердачный люк* | *1 шт.* |
| *26.12* | *подвал* | *Установка металлической лестницы в подвале* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *04.12* | *КВ.9* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *09.12* | *КВ.59* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *24.12* | *КВ.21* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, исправность, снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *25.12* | *КВ.21* | *Демонтаж эл. счетчика, составление акта* | *1 шт.* |
| *25.12* | *КВ.21* | *Монтаж эл. счетчика, опломбирование, составление акта* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *18.12* | *КВ.1* | *Замена вентиля на стояке ГВС* | *2 шт.* |
| *18.12* | *КВ.1* | *Установка резьбы на стояке ГВС* | *2 шт.* |
| *6 мкр.-11* | | | |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *10.12* | *теплоузел* | *Ремонт насоса в подвале* | *1 шт.* |
| *6 мкр.-12* | | | |
| *04.12* | *КВ.56* | *Утепление вентиляционной шахты* | *8 м 2* |
| *16.12* | *2 подъезд* | *Ремонт секционных дверей* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *15.12* | *КВ.31* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, исправность, снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *17.12* | *2 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *18.12* | *КВ.31* | *Демонтаж эл. счётчика, составление акта* | *1 шт.* |
| *18.12* | *КВ.31* | *Монтаж эл. счётчика, опломбирование, составление акта* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *23.12* | *КВ.37* | *Чистка фильтра ГВС* | *1 шт.* |
| *6 мкр.-13* | | | |
| *02.12* | *КВ.86* | *Чистка вентиляционной вытяжки* | *2 м* |
| *18.12* | *подвал* | *Утепление подвального продуха* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
|  | *подвал* | *Утепление канализационных труб и ХВС* | *9 м* |
| *6 мкр.-14* | | | |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *18.12* | *КВ.71* | *Опломбирование эл. счётчика, составление акта* | *1 шт.* |
| *18.12* | *КВ.77* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *30.12* | *1 подъезд* | *Замена энергосберегающего патрона* | *1 шт.* |
| *30.12* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *30.12* | *КВ.23* | *Чистка гребенки ГВС* | *0,5 м* |
|  | *КВ.57* | *Ремонт вентилей* | *1 шт.* |
|  | *КВ.74,67* | *Чистка канализационных труб* | *12 м* |
| *6 мкр.-14 А* | | | |
| *18.12* | *подвал* | *Дезинсекция подвального помещения* | *867 м 2* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *05.12* | *КВ.59* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *09.12* | *1 подъезд* | *Ремонт эл. проводки в подъезде* | *2 м* |
| *6 мкр.-14 Б* | | | |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *25.12* | *2 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *2 шт.* |
| *6 мкр.-15* | | | |
| *18.12* | *5 подъезд* | *Ремонт тамбурных дверей* | *1 шт.* |
| *18.12* | *5 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *23.12* | *1,3,4,5,6 под.* | *Изготовление, установка деревянных поручней* | *0,25 м 3* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *16.12* | *КВ.42* | *Крепление эл. счетчика в межэтажном эл. щите* | *1 шт.* |
| *18.12* | *1 подъезд* | *Замена энергосберегающего патрона* | *1 шт.* |
| *22.12* | *КВ.49* | *Замена эл. автомата 16 А в м/этажном эл. щите* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
|  | *подвал* | *Утепление канализационных труб и ХВС* | *5 м* |
| *6 мкр.-17* | | | |
| *Сантехнические работы* | | | |
|  | *3 блок* | *Утепление канализационных труб и ХВС* | *12 м* |
|  | *КВ.69* | *Чистка канализационной вытяжки, уборка куржаков* | *6 шт.* |
|  | *КВ.48* | *Чистка канализационных труб* | *4 м* |
| *6 мкр.-19* | | | |
| *02.12* | *подвал* | *Установка металлической решетки на подвальный продух* | *1 шт.* |
| *02.12* | *подвал* | *Установка подвального продуха* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *24.12* | *КВ.11* | *Обследовать эл. счетчик на исправность, постороннее подключение, снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *16.12* | *КВ.16* | *Замена вентиля ГВС* | *4 шт.* |
|  | *подвал* | *Замена канализационных труб Д-100* | *6,5 м* |
|  | *подвал* | *Замена канализационных труб Д-50* | *1,5 м* |
|  | *КВ.28* | *Замена вентилей Д-15* | *1 шт.* |
|  | *КВ.28* | *Замена труб ХВС Д-15* | *0,5 м* |
|  | *подвал* | *Ремонт задвижек* | *1 шт.* |
| *6 мкр.-19 А* | | | |
| *05.12* | *подвал* | *Утепление подвального продуха* | *4 м 2* |
| *03.12* | *2 подъезд* | *Подъездное остекление* | *0,8 м 2* |
| *03.12* | *2 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *03.12* | *2 подъезд* | *Установка дверной ручки* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *05.12* | *подвал* | *Утепление участка розлива* | *60 м* |
| *22.12* | *КВ.58* | *Настройка системы отопления* | *1 шт.* |
|  | *подвал* | *Замена вентилей Д-25* | *1 шт.* |
|  | *КВ.5* | *Замена вентилей Д-15* | *1 шт.* |
| *6 мкр.-20* | | | |
| *09.12* | *10 подъезд* | *Установка сничек на чердачный люк* | *2 шт.* |
| *15.12* | *КВ.115* | *Чистка вентиляционной вытяжки* | *3 м* |
| *17.12* | *4 блок* | *Изготовление, установка лестницы спуска в подвал* | *1 шт.* |
| *18.12* | *3 блок* | *Установка замка на подвальные двери* | *1 шт.* |
| *29.12* | *4 подъезд* | *Крепление информационного щита в подъезде* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *10.12* | *3 подъезд* | *Замена энергосберегающего патрона* | *1 шт.* |
| *10.12* | *3 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *15.12* | *КВ.56* | *Замена эл. автомата в межэтажном эл. щите* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *01.12* | *8 подъезд* | *Ремонт стояка ГВС* | *1 м* |
| *03.12* | *КВ.48* | *Замена вентиля на системе отопления* | *1 шт.* |
| *03.12* | *КВ.48* | *Установка резьбы на системе отопления* | *2 шт.* |
| *04.12* | *1 блок* | *Ремонт розлива ГВС* | *1 шт.* |
| *15.12* | *КВ.25* | *Замена вентиля Д-15 ГВС* | *1 шт.* |
| *16.12* | *КВ.77* | *Замена вентиля Д-20,25 ГВС* | *2 шт.* |
| *18.12* | *КВ.25* | *Замена вентиля Д-15 на гребенке ГВС* | *1 шт.* |
|  | *3 блок* | *Утепление канализационных труб и ХВС* | *5 м* |
|  | *КВ.51* | *Чистка канализационной вытяжки, уборка куржаков* | *2 шт.* |
|  | *3 блок* | *Чистка канализационной вытяжки, уборка куржаков* | *5 шт.* |
|  | *КВ.51,173* | *Чистка канализационных труб* | *16 м* |
| *6 мкр.-34* | | | |
| *08.12* | *1,4 подъезд* | *Утепление стояков в подъезде* | *4 м 2* |
| *08.12* | *1 подъезд* | *Ремонт доводчика на металлической двери* | *1 шт.* |
| *10.12* | *КВ.16* | *Утепление плиты перекрытия над квартирой в чердачном помещении* | *8 м* |
| *11.12* | *1 подъезд* | *Утепление стояков в подъезде* | *1 шт.* |
| *17.12* | *подвал* | *Утепление подвального продуха* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *08.12* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *4 шт.* |
| *10.12* | *1 подъезд* | *Замена энергосберегающего патрона* | *1 шт.* |
| *10.12* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *09.12* | *КВ.65* | *Настройка системы отопления* | *1 шт.* |
|  | *1 подъезд* | *Замена вентилей Д-25* | *1 шт.* |
|  | *КВ.29* | *Замена вентилей Д-32* | *1 шт.* |
|  | *КВ.25* | *Замена труб ХВС Д-25* | *1,5 м* |
|  | *подвал* | *Чистка канализационных труб* | *3 м* |
| *6 мкр.-38* | | | |
| *26.12* | *КВ.58* | *Утепление вентиляционной шахты, вывод стояка на кровлю* | *1 шт.* |
| *29.12* |  | *Установка подвального продуха* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *15.12* | *КВ.56* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, исправность, снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *15.12* | *КВ.5* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, исправность, снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *17.12* | *КВ.41* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *Фадеева, 21* | | | |
| *03.12* | *3 блок* | *Утепление подвального продуха* | *1 шт.* |
| *08.12* | *9 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *16.12* | *5 подъезд* | *Установка подвального продуха* | *1 шт.* |
| *25.12* | *7 подъезд* | *Установка сничек на межэтажный эл. щит* | *2 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *15.12* | *КВ.78* | *Опломбирование эл. счётчика, составление акта* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *23.12* | *КВ.78* | *Ремонт полотенцесушителя* | *1 шт.* |
| *23.12* | *КВ.78* | *Установка вентиля Д-15* | *1 шт.* |
| *24.12* | *1 блок* | *Ремонт розлива системы отопления Д-50* | *3 м* |
| *24.12* | *1 блок* | *Замена вентиля Д-20 на системе отопления* | *2 шт.* |
| *24.12* | *1 блок* | *Замена вентиля Д-15 на системе отопления* | *3 шт.* |
|  | *2,3 блок* | *Замена канализационных труб Д-100* | *29 м* |
|  | *2 блок* | *Ремонт вентилей* | *1 шт.* |
|  | *3 блок* | *Чистка канализационных труб* | *8 м* |
| *Фадеева, 24* | | | |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *03.12* | *КВ.15* | *Демонтаж эл. счётчика, составление акта* | *1 шт.* |
| *05.12* | *1 подъезд* | *Замена энергосберегающего патрона в подъезде* | *1 шт.* |
| *05.12* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *05.12* | *КВ.27* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, исправность, снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *25.12* | *1 подъезд* | *Замена энергосберегающего патрона* | *1 шт.* |
| *25.12* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *09.12* | *КВ.42* | *Отключение стояка ГВС по заявлению* | *1 шт.* |
| *25.12* | *подвал* | *Изготовление розлива ГВС (сварка сухотрубопровода)* | *36 м* |
| *26.12* | *подвал* | *Демонтаж, монтаж розлива ГВС* | *36 м* |
| *26.12* | *подвал* | *Установка вентиля Д-32* | *1 шт.* |
| *30.12* | *подвал* | *Чистка подвального помещения* | *1 м 3* |
|  | *подвал* | *Замена канализационных труб Д-100* | *1 м* |
|  | *КВ.42* | *Ремонт вентилей* | *1 шт.* |
| *Фадеева, 25* | | | |
| *03.12* | *5 подъезд* | *Установка шпингалета на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
|  | *КВ.32* | *Замена канализационных труб Д-100* | *13 м* |
|  | *КВ.78* | *Замена вентилей Д-15* | *1 шт.* |
|  | *КВ.32,56* | *Чистка канализационных труб* | *18 м* |
| *Фадеева, 27* | | | |
| *02.12* | *КВ.85* | *Чистка вентиляционной вытяжки* | *4 м* |
| *05.12* | *1 подъезд* | *Ремонт решетки на входе в подвальное помещение* | *3 м* |
| *05.12* | *6 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *10.12* | *7 подъезд* | *Подъездное остекление* | *0,9 м 2* |
| *10.12* | *7 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *16.12* | *1 подъезд* | *Ремонт подвального настила в подъезде* | *1 шт.* |
| *23.12* | *1 блок* | *Установка замка на подвальные двери* | *1 шт.* |
| *29.12* | *4 блок* | *Установка металлической решетки на подвальный продух* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *03.12* | *9 подъезд* | *Ремонт эл. проводки в подъезде* | *1 шт.* |
| *03.12* | *9 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *04.12* | *8,9 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *2 шт.* |
| *17.12* | *КВ.71* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *18.12* | *КВ.162* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *30.12* | *КВ.37* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *01.12* | *3 блок* | *Чистка водонагревателя* | *1 шт.* |
| *15.12* | *подвал* | *Замена розлива системы отопления Д-76* | *1 шт.* |
| *15.12* | *подвал* | *Замена врезки системы отопления* | *2 м* |
| *15.12* | *подвал* | *Замена вентиля на системе отопления Д-20* | *1 шт.* |
| *15.12* | *подвал* | *Установка резьбы на системе отопления* | *1 шт.* |
| *23.12* | *3 блок* | *Ремонт водонагревателя* | *1 шт.* |
| *29.12* | *КВ.190* | *Отключение, включение стояка ГВС по заявлению* | *1 шт.* |
|  | *КВ.55,13,48* | *Замена вентилей Д-15,25* | *3 шт.* |
|  | *КВ.48* | *Замена труб ХВС Д-25* | *1 м* |
|  | *КВ.52* | *Ремонт канализационных труб* | *0,5 м* |
|  | *2,3 блок* | *Чистка канализационных труб* | *16 м* |
| *Фадеева, 35* | | | |
| *01.12* | *5 подъезд* | *Ремонт тамбурной двери* | *1 шт.* |
| *01.12* | *5 подъезд* | *Установка короба на стояки в подъезде* | *1 шт.* |
| *09.12* | *3 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *11.12* | *2 подъезд* | *Утепление стояков в подъезде* | *1 шт.* |
| *18.12* | *1 подъезд* | *Ремонт чердачного люка в подъезде* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *16.12* | *КВ.117* | *Замена эл. автомата в межэтажном эл.щите* | *1 шт.* |
| *22.12* | *КВ.98* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *22.12* | *КВ.41* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
|  | *4 блок* | *Замена канализационных труб Д-100* | *5 м* |
|  | *1 блок* | *Замена канализационных труб Д-50* | *1,5 м* |
| *Фадеева, 37* | | | |
| *05.12* | *2 подъезд* | *Ремонт дверцы эл. шкафа с эл. счётчиками* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *01.12* | *КВ.51* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *04.12* | *2 подъезд* | *Установка пружины на металлические двери* | *1 шт.* |
| *11.12* | *1 подъезд* | *Замена энергосберегающего патрона* | *1 шт.* |
| *11.12* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *19.12* | *1 подъезд* | *Замена участка стояка системы отопления* | *0,5 м* |
| *19.12* | *1 подъезд* | *Замена вентиля Д-20* | *1 шт.* |
| *Фадеева, 39* | | | |
| *04.12* | *2 подъезд* | *Крепление подвального продуха* | *1 шт.* |
| *09.12* | *2 подъезд* | *Установка обналички при входе в лифт* | *1 шт.* |
| *10.12* | *2 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *30.12* | *2 подъезд* | *Установка сничек на ВРУ* | *2 шт.* |
| *30.12* | *2 подъезд* | *Установка замка на ВРУ* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *12.12* | *2 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *4 шт.* |
| *30.12* | *КВ.5* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
|  | *КВ.53* | *Чистка канализационных труб* | *15 м* |
| *Фадеева, 41* | | | |
| *04.12* | *2 подъезд* | *Ремонт доводчика на металлической двери* | *1 шт.* |
| *15.12* | *3 подъезд* | *Утепление подвального продуха* | *1 шт.* |
| *16.12* | *3 подъезд* | *Заделка отверстия на входе в подъезд* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования* | | | |
| *04.12* | *КВ.78* | *Обследование эл.счётчика на постороннее подключение, исправность, снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *04.12* | *2 подъезд* | *Установка эл. автомата 25 А* | *1 шт.* |
| *05.12* | *КВ.85* | *Снятие показаний, составление акта* | *1 шт.* |
| *05.12* | *КВ.78* | *Демонтаж эл. счётчика, составление акта* | *1 шт.* |
| *05.12* | *КВ.78* | *Монтаж эл. счётчика, опломбирование, составление акта* | *1 шт.* |
| *18.12* | *3 подъезд* | *Чистка эл. шкафа с эл. счётчиками от мусора* | *0,1 м 3* |
| *26.12* | *3 подъезд* | *Замена энергосберегающий патрон* | *1 шт.* |
| *26.12* | *3 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы* | | | |
| *04.12* | *подвал* | *Замена вентиля на стояке ГВС Д-20,40* | *2 шт.* |
|  | *КВ.112* | *Ремонт вентилей* | *1 шт.* |