***ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТ»***

*Выполненные работы по текущему ремонту*

*за январь 2014 года*

*в следующих объемах по адресам:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *дата* | *адрес* | *Вид работ* | *объем* |
| *5 мкр.-19* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *27.01* | *КВ.71* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.55* | *Замена канализационных труб Д-100* | *1 м* |
| *27.01* | *подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *5 мкр.-20* |
| *22.01* | *1 подъезд*  | *Ремонт тамбурной двери в подъезде*  | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *15.01* | *5 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *подвал* | *Чистка канализационных труб*  | *8 м* |
| *15.01* | *КВ.59* | *Замена участка стояка ГВС*  | *2 м* |
| *27.01* | *Подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *28.01* | *КВ.19* | *Чистка труб ГВС* | *1 м* |
| *5 мкр.-22* |
| *09.01* | *5 подъезд* | *Кирпичная кладка в подъезде, заделка отверстия* | *0,12 м 2* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *10.01* | *5 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *14.01* | *5 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *15.01* | *5 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *4 шт.* |
| *20.01* | *5 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *27.01* | *3 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *28.01* | *4 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *2 шт.* |
| *23.01* | *5 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *4 шт.* |
| *23.01* | *КВ.37* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.31* | *Чистка канализационных труб*  | *8 м* |
| *27.01* | *Подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *5 мкр.-24* |
| *21.01* | *5 подъезд* | *Подъездное остекление*  | *0,4 м 2* |
| *22.01* | *Подвал*  | *Чистка подвального помещения от мусора*  | *0,2 м 3* |
| *27.01* | *5 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *28.01* | *КВ.29,30* | *Ремонт эл. автоматов в межэтажном эл. щите*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *17.01* | *КВ.35* | *Ремонт вентиля*  | *2 шт.* |
| *27.01* | *Подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
|  | *КВ.16* | *Чистка труб ХВС без сварки* | *3 м* |
| *5 мкр.-25* |
| *20.01* | *5 подъезд* | *Установка подвальных продухов*  | *1 шт.* |
| *22.01* | *Подвал*  | *Чистка подвального помещения от мусора*  | *0,2 м 3* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.16* | *Чистка канализационных труб*  | *8 м* |
|  | *подвал* | *Ремонт задвижек*  | *1 шт.* |
| *27.01* | *Подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *5 мкр.-26* |
| *22.01* | *Подвал*  | *Чистка подвального помещения от мусора*  | *0,2 м 3* |
| *23.01* | *5 подъезд* | *Установка почтовых ящиков в подъезде*  | *3 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *20.01* | *1 подъезд* | *Обследование подключения эл. счётчиков к эл. снабжению* | *10 шт.*  |
| *Сантехнические работы*  |
| *27.01* | *Подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *5 мкр.-27* |
| *14.01* | *3 подъезд* | *Ремонт обшивки стояка в подъезде*  | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *14.01* | *3 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *2 шт.* |
| *15.01* | *3 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *3 шт.* |
| *15.01* | *3 подъезд* | *Замена эл. патрона в подъезде*  | *1 шт.* |
| *23.01* | *КВ.16* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *подвал* | *Чистка канализационных труб*  | *20 м* |
|  | *КВ.70* | *Чистка труб ХВС без сварки* | *2 м* |
| *27.01* | *Подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *5 мкр.-31* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *17.01* | *КВ.17* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *17.01* | *КВ.17* | *Демонтаж эл. счётчика, составление акта*  | *1 шт.* |
| *17.01* | *КВ.17* | *Установка эл. счётчика, опломбирование, составление акта*  | *1 шт.* |
| *23.01* | *КВ.4* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *27.01* | *Подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *5 мкр.-32* |
| *16.01* | *1 подъезд* | *Утепление стояка в чердачном помещении* | *3 м* |
| *16.01* | *КВ.15* | *Чистка вентиляционной вытяжки* | *3 м* |
| *27.01* | *КВ.81* | *Чистка вентиляционной вытяжки* | *3 м* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *10.01* | *6 подъезд* | *Ремонт эл. автомата*  | *1 шт.* |
| *14.01* | *КВ.48* | *Снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *17.01* | *6 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *27.01* | *4 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *3 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *2,4 подъезд* | *Ремонт канализационных труб*  | *2,5 м* |
|  | *КВ.49* | *Чистка труб ХВС без сварки* | *10 м* |
| *21.01* | *КВ.19* | *Замена вентиля*  | *2 шт.* |
| *27.01* | *Подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *31.01* | *Подвал*  | *Чистка водонагревателя*  | *1 шт.* |
| *5 мкр.-34* |
| *20.01* |  | *Установка подвальных продухов* | *1 шт.* |
| *22.01* | *1 блок*  | *Чистка подвального помещения от мусора*  | *1,8 м 3* |
| *24.01* | *2 блок*  | *Чистка подвального помещения от мусора*  | *1,8 м 3* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *15.01* | *4 подъезд* | *Установка эл. выключателя в подъезде*  | *1 шт.* |
| *15.01* | *4 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *27.01* | *9 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *27.01* | *9 подъезд* | *Замена эл. патрона в подъезде*  | *1 шт.* |
| *24.01* | *4 подъезд* | *Установка эл. выключателя в подъезде*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *13.01* | *КВ.134* | *Замена вентиля*  | *1 шт.* |
| *14.01* | *Кв.13* | *Настройка системы отопления* | *1 шт.* |
| *14.01* | *КВ.15* | *Настройка системы отопления* | *1 шт.* |
| *15.01* | *КВ.36* | *Настройка системы отопления* | *1 шт.* |
| *16.01* | *КВ.4* | *Ремонт полотенцесушителя*  | *1 шт.* |
| *16.01* | *КВ.13* | *Замена вентиля*  | *1 шт.* |
| *16.01* | *КВ.15* | *Чистка системы отопления*  | *1 шт.* |
| *17.01* | *КВ.10* | *Чистка системы отопления*  | *1 шт.* |
| *17.01* | *КВ.134* | *Замена вентиля*  | *1 шт.* |
| *21.01* | *КВ.49* | *Замена вентиля*  | *1 шт.* |
| *27.01* | *Подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *28.01* | *КВ.49,58* | *Замена вентиля*  | *2 шт.* |
|  | *1,3 блок*  | *Замена канализационных труб Д-100* | *44,5 м* |
|  | *КВ.85,88* | *Замена канализационных труб Д-100* | *2,5 м* |
|  | *3 блок*  | *Замена канализационных труб Д-50* | *3 м* |
|  | *КВ.85* | *Чистка труб ХВС со сваркой* | *12 м* |
|  | *3 блок*  | *Ремонт канализационных труб*  | *0,5 м* |
|  | *КВ.134,152* | *Чистка канализационных труб*  | *11 м* |
| *5 мкр.-36* |
| *10.01* | *8 подъезд* | *Утепление оконного блока в подъезде*  | *1 шт.* |
| *10.01* | *8 подъезд* | *Подъездное остекление*  | *1,6 м 2* |
| *14.01* | *8 подъезд* | *Установка оконного блока в подъезде*  | *1 шт.* |
| *14.01* | *8 подъезд* | *Подъездное остекление*  | *1,6 м 2* |
| *20.01* |  | *Установка подвальных продухов*  | *1 шт.* |
| *21.01* | *6 подъезд* | *Подъездное остекление*  | *0,3 м 2* |
| *21.01* | *8 подъезд* | *Подъездное остекление*  | *2,4 м 2* |
| *21.01* | *8 подъезд* | *Установка оконного блока в подъезде* | *1 шт.* |
| *21.01* | *8 подъезд* | *Утепление оконного блока в подъезде* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *15.01* | *7 подъезд* | *Перефазеровка в ВРУ* | *1 шт.* |
| *20.01* | *1подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *13.01* | *КВ.70* | *Настройка системы отопления*  | *1 шт.* |
|  | *КВ.3* | *Ремонт вентиля*  | *1 шт.* |
|  | *7 подъезд* | *Ремонт вентиля*  | *1 шт.* |
|  | *2 блок* | *Ремонт задвижки*  | *1 шт.* |
| *27.01* | *Подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *5 мкр.-37* |
| *10.01* | *4 подъезд* | *Утепление металлической двери* | *1 шт.* |
| *15.01* | *8 подъезд* | *Подъездное остекление*  | *0,4 м 2* |
| *24.01* | *11 подъезд* | *Подъездное остекление*  | *0,8 м 2* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *14.01* | *КВ.45* | *Снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.2,144* | *Чистка канализационных труб*  | *16 м* |
|  | *КВ.154* | *Чистка труб ХВС со сваркой* | *12 м* |
|  | *12 подъезд* | *Замена канализационных труб Д-100* | *3,5 м* |
| *27.01* | *Подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *5 мкр.-44* |
| *21.01* | *КВ.23* | *Утепление подвального помещения под квартирой*  | *15 м* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *20.01* | *2 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *27.01* | *подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *5 мкр.-45* |
| *22.01* | *6 подъезд*  | *Ремонт оконной рамы в подъезде*  | *1 шт.* |
| *22.01* | *6 подъезд* | *Подъездное остекление*  | *0,1 м 2* |
| *24.01* | *1 подъезд* | *Подъездное остекление*  | *0,2 м 2* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *14.01* | *КВ.62* | *Снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *20.01* | *5 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *3 шт.* |
| *28.01* | *5 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *подвал* | *Чистка канализационных труб*  | *15 м* |
| *27.01* | *подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *5 мкр.-46* |
| *08.01* | *кровля*  | *Ремонт кровли* | *2107 м 2* |
| *27.01* | *подвал* | *Чистка подвального помещения от мусора*  | *2,5 м 3* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *28.01* | *3 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.67* | *Замена канализационных труб Д-50* | *5,3 м* |
|  | *КВ.67* | *Замена канализационных труб Д-100* | *4,5 м* |
| *27.01* | *Подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *5 мкр.-49* |
|  | *подвал* | *Чистка канализационных труб*  | *8 м* |
| *22.01* | *3 подъезд* | *Подъездное остекление*  | *0,4 м 2* |
| *22.01* | *1 подъезд* | *Подъездное остекление*  | *0,4 м 2* |
| *27.01* | *подвал* | *Чистка подвального помещения от мусора*  | *2,5 м 3* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *28.01* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *2 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *3 подъезд* | *Ремонт канализационных труб*  | *1,5 м* |
|  | *3 подъезд* | *Ремонт вентилей*  | *1 шт.* |
|  | *подвал* | *Замена вентиля*  | *1 шт.* |
| *27.01* | *Подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *5 мкр.-55* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *23.01* | *КВ.42* | *Снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *27.01* | *5 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *27.01* | *Подвал*  | *Обход подвального помещения*  | *1 шт.* |
| *6 мкр.-1* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *15.01* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.39* | *Чистка труб ХВС без сварки* | *3 м* |
|  | *КВ.4* | *Чистка канализационных труб*  | *1 м* |
| *6 мкр.-2* |
| *23.01* | *КВ.33* | *Чистка вентиляционной вытяжки*  | *3 м* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *23.01* | *КВ.43* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.40* | *Ремонт вентилей*  | *1 шт.* |
|  | *подвал* | *Чистка канализационных труб*  | *10 м* |
| *6 мкр.-3* |
| *15.01* | *КВ.103* | *Утепление подвального помещения под квартирой* | *10 м* |
| *15.01* |  | *Утепление подвальных продухов*  | *3 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *13.01* | *8 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *13.01* | *8 подъезд* | *Замена эл. патрона в подъезде*  | *1 шт.* |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *23.01* | *КВ.116* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, составление акта*  | *1 шт.* |
| *23.01* | *КВ.111* | *Снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *24.01* | *3 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *24.01* | *2 подъезд* | *Ремонт эл. освещения в подъезде*  | *0,5 м* |
| *24.01* | *2 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *24.01* | *2 подъезд* | *Замена эл. патрона в подъезде*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *15.01* | *КВ.103* | *Настройка системы отопления* | *1 шт.* |
| *15.01* | *КВ.92* | *Настройка системы отопления* | *1 шт.* |
| *20.01* | *КВ.150* | *Чистка труб ГВС*  | *1 м* |
| *22.01* | *2 блок*  | *Чистка водонагревателя* | *1 шт.* |
|  | *КВ.91* | *Замена канализационных труб Д-100* | *2 м* |
|  | *2 блок* | *Замена канализационных труб Д-100* | *1 м* |
|  | *2 блок*  | *Ремонт канализационных труб*  | *2,5 м* |
|  | *2 блок* | *Ремонт задвижек*  | *1 шт.* |
| *6 мкр.-4* |
| *09.01* | *КВ.17* | *Установка замка на межэтажный эл. щит*  | *1 шт.* |
| *10.01* | *1 подъезд* | *Установка металлической решетки на подъездное крыльцо* | *1 шт.* |
| *14.01* | *1 подъезд* | *Установка замка на эл. шкаф с эл. счётчиками* | *1 шт.* |
| *15.01* | *1 подъезд* | *Утепление подвальных продухов*  | *1 шт.* |
| *27.01* | *КВ.57* | *Чистка вентиляционной вытяжки* | *3 м* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *13.01* | *4 подъезд* | *Замена эл. патрона в подъезде*  | *1 шт.* |
| *14.01* | *1 подъезд* | *Обследование эл. счётчика на исправность, на постороннее подключение, снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *14.01* | *3 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.38* | *Замена вентиля Д-15*  | *1 шт.* |
|  | *5 подъезд* | *Замена вентиля Д-25*  | *1 шт.* |
|  | *5 подъезд* | *Замена труб Д-25*  | *2,5 м* |
| *6 мкр.-7* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *13.01* | *2 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *2 шт.* |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.79* | *Ремонт вентилей*  | *1 шт.* |
|  | *КВ.77* | *Чистка труб ХВС со сваркой* | *12 м* |
|  | *подвал* | *Ремонт задвижек*  | *1 шт.* |
|  | *КВ.27* | *Чистка канализационных труб*  | *1,5 м* |
| *6 мкр.-8* |
| *14.01* | *1 подъезд* | *Установка информационного щита в подъезде*  | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *14.01* | *КВ.69* | *Установка эл. счётчика, составление акта*  | *1 шт.* |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.62* | *Замена канализационных труб Д-100* | *2,3 м* |
|  | *КВ.21* | *Чистка труб ХВС без сварки* | *2 м* |
|  | *подвал* | *Чистка канализационных труб*  | *22 м* |
| *6 мкр.-9* |
| *14.01* | *КВ.57* | *Снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *13.01* | *2 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *27.01* |  | *Ремонт задвижек*  | *2 шт.* |
| *27.01* | *Подвал*  | *Чистка водонагревателя* | *1 шт.* |
| *6 мкр.-10* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *13.01* | *2 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *14.01* | *КВ.30* | *Обследование эл. счётчика на исправность, на постороннее подключение, снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *6 мкр.-11* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.12* | *Замена канализационных труб Д-100* | *1,3 м* |
|  | *2 подъезд* | *Замена вентиля Д-25*  | *1 шт.* |
|  | *2 подъезд* | *Чистка труб ХВС со сваркой* | *5 м* |
| *6 мкр.-12* |
| *16.01* | *1 подъезд* | *Ремонт чердачного люка* | *1 шт.* |
| *16.01* | *1 подъезд* | *Ремонт дефлектора на кровле*  | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *13.01* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *15.01* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.25* | *Замена канализационных труб Д-100* | *1,3 м* |
| *6 мкр.-13* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.72* | *Ремонт вентилей*  | *1 шт.* |
|  | *КВ.66* | *Замена труб Д-25* | *2 м* |
| *6 мкр.-14* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *15.01* | *2 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.38* | *Чистка канализационных труб*  | *3 м* |
| *15.01* | *КВ.3* | *Настройка системы отопления* | *1 шт.* |
| *28.01* | *КВ.79* | *Чистка труб*  | *1 м* |
| *6 мкр.-14 А* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *6 мкр.-14 Б* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.15* | *Ремонт канализационных труб*  | *0,5 м* |
| *6 мкр.-15* |
| *21.01* |  | *Чистка хоккейной площадки от снега*  | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *10.01* | *КВ.30* | *Демонтаж эл. счётчика, составление акта*  | *1 шт.* |
| *10.01* | *КВ.30* | *Установка эл. счетчика, опломбирование, составление акта*  | *1 шт.* |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *подвал* | *Ремонт задвижек*  | *1 шт.* |
|  | *КВ.58* | *Ремонт вентилей*  | *1 шт.* |
| *22.01* | *КВ.30* | *Ремонт полотенцесушителя*  | *1 шт.* |
| *6 мкр.-17* |
| *20.01* | *КВ.67* | *Чистка вентиляционной вытяжки* | *3 м* |
| *28.01* | *6 подъезд* | *Утепление тамбурных дверей*  | *1 шт.* |
| *28.01* |  | *Изготовление подвальных продухов*  | *5 шт.* |
| *28.01* |  | *Установка подвальных продухов*  | *5 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *15.01* | *2 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.80,83* | *Замена канализационных труб Д-100* | *4,8 м* |
|  | *КВ.58,67* | *Чистка канализационных труб*  | *10 м* |
| *22.01* | *КВ.9* | *Ремонт полотенцесушителя*  | *1 шт.* |
| *6 мкр.-19* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *28.01* | *2 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *2 шт.* |
| *28.01* | *КВ.36* | *Ремонт эл. автомата в межэтажном эл. щите* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *14.01* | *КВ.9* | *Ремонт труб*  | *1 шт.* |
|  | *подвал* | *Чистка канализационных труб*  | *10 м* |
| *6 мкр.-19 А* |
| *23.01* | *4 подъезд* | *Подъездное остекление*  | *0,8 м 2* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *28.01* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *2 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *10.01* | *КВ.16* | *Ремонт труб*  | *1 шт.* |
|  | *2 подъезд* | *Ремонт вентилей*  | *1 шт.* |
| *6 мкр.-20* |
| *15.01* | *КВ.67* | *Чистка вентиляционной вытяжки* | *3 м* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *09.01* | *5 подъезд* | *Заменой вентиля*  | *1 шт.* |
| *20.01* | *КВ.99* | *Ремонт труб*  | *1 шт.* |
| *22.01* | *КВ.51* | *Ремонт полотенцесушителя*  | *1 шт.* |
| *24.01* | *КВ.147* | *Ремонт труб*  | *1 шт.* |
|  | *КВ.69* | *Замена канализационных труб Д-100* | *3 м* |
|  | *2 блок*  | *Замена канализационных труб Д-100* | *4,5 м* |
|  | *КВ.84* | *Чистка канализационных труб*  | *8 м* |
| *6 мкр.-34* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *09.01* | *КВ.7* | *Обследование эл. счётчика на исправность, на постороннее подключение, снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *14.01* | *КВ.19* | *Обследование эл. счётчика на исправность, на постороннее подключение, снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *20.01* | *КВ.62* | *Обследование эл. счётчика на исправность, на постороннее подключение, снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *22.01* | *2 подъезд* | *Ремонт эл. автомата 100 А* | *1 шт.* |
| *28.01* | *7 подъезд* | *Установка эл. выключателя в подъезде*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *22.01* | *КВ.60* | *Ремонт полотенцесушителя*  | *1 шт.* |
| *6 мкр.-38* |
| *23.01* | *подвал* | *Чистка подвального помещения от мусора*  | *1 м 3* |
| *23.01* | *подвал* | *Установка замка на подвальные двери* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *21.01* | *ВРУ* | *Снятие общедомовых показаний с эл. счётчиков*  | *1 шт.* |
| *28.01* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *20.01* | *КВ.2* | *Ремонт системы отопления* | *1 шт.* |
| *Фадеева, 21* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *24.01* | *7 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *13.01* | *КВ.117* | *Ремонт системы отопления*  | *1 шт.* |
| *13.01* | *КВ.66* | *Замена вентиля*  | *1 шт.* |
| *23.01* | *КВ.88* | *Чистка труб*  | *3 м* |
| *24.01* | *КВ.117* | *Ремонт труб*  | *1 м* |
|  | *КВ.117* | *Чистка труб ХВС без сварки* | *10 м* |
| *Фадеева, 24* |
| *20.01* | *2 подъезд* | *Установка подвальных продухов*  | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *22.01* | *КВ.25* | *Установка эл. счётчика в межэтажный щит* | *1 шт.*  |
| *Фадеева, 25* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *09.01* | *4 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *10.01* | *5 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *24.01* | *5 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *24.01* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *24.01* | *4 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *06.01* | *КВ.19* | *Чистка труб*  | *1 шт.* |
|  | *2 блок*  | *Замена канализационных труб Д-100* | *2 м* |
| *Фадеева, 27* |
| *20.01* | *9 подъезд* | *Установка пружины на тамбурные двери* | *1 шт.* |
| *20.01* | *9 подъезд* | *Установка подвальных продухов*  | *1 шт.* |
| *22.01* | *4 блок* | *Чистка подвального помещения от мусора* | *0,2 м 3* |
| *28.01* | *3 блок*  | *Изготовление защиты на подвальные двери* | *1 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *16.01* | *6 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *16.01* | *8 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *16.01* | *9 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *16.01* | *2 подъезд* | *Установка эл. выключателя в подъезде*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *4 блок*  | *Замена вентиля Д-25*  | *1 шт.* |
|  | *КВ.67* | *Замена вентиля Д-25*  | *1 шт.* |
|  | *КВ.32* | *Замена канализационных труб Д-50* | *2,8 м* |
| *27.01* | *КВ.93* | *Чистка труб*  | *1 шт.* |
|  | *КВ.67* | *Чистка труб ХВС со сваркой* | *12 м* |
|  | *3 блок* | *Чистка канализационных труб*  | *10 м* |
|  | *КВ.32* | *Чистка канализационных труб*  | *5 м* |
| *Фадеева, 35* |
| *09.01* | *7 подъезд* | *Установка замка на межэтажный щит* | *2 шт.* |
| *09.01* | *1 подъезд* | *Установка сничек на межэтажный щит*  | *2 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *09.01* | *1 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде* | *1 шт.* |
| *17.01* | *7 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *3 шт.* |
| *17.01* | *6 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *17.01* | *6 подъезд* | *Замена эл. патрона в подъезде*  | *1 шт.* |
| *17.01* | *4 подъезд* | *Установка эл. выключателя в подъезде*  | *1 шт.* |
| *23.01* | *КВ.93* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *27.01* | *КВ.123* | *Снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *28.01* | *ВРУ* | *Отключение киоска от эл. снабжения в ВРУ* | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *03.01* | *КВ.42* | *Ремонт труб*  | *1 шт.* |
| *21.01* | *КВ.36* | *Замена вентиля*  | *1 шт.* |
| *21.01* | *КВ.36* | *Ремонт труб*  | *1 шт.* |
| *27.01* | *КВ.86,90* | *Ремонт труб*  | *1 шт.* |
|  | *КВ.33* | *Ремонт вентилей*  | *1 шт.* |
|  | *4 блок* | *Ремонт задвижек*  | *1 шт.* |
|  | *КВ.116* | *Чистка канализационных труб*  | *3 м* |
| *Фадеева, 37* |
| *28.01* | *1 подъезд* | *Установка сничек на подвальные двери*  | *2 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *24.01* | *КВ.24* | *Обследование эл. счётчика на постороннее подключение, на исправность, снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
|  | *КВ.21* | *Ремонт вентилей*  | *1 шт.* |
| *Фадеева, 39* |
| *09.01* | *2 подъезд* | *Установка сничек на подвальные двери* | *2 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *17.01* | *2 подъезд* | *Замена ламп освещения в подъезде*  | *1 шт.* |
| *17.02* | *2 подъезд* | *Замена эл. патрона в подъезде*  | *1 шт.* |
| *23.01* | *КВ.5* | *Снятие показаний, составление акта*  | *1 шт.* |
| *Фадеева, 41* |
| *15.01* |  | *Установка подвальных продухов*  | *1 шт.* |
| *27.01* | *2 подъезд* | *Установка замка на подвальные двери* | *1 шт.* |
| *27.01* | *2 подъезд* | *Установка сничек на подвальные двери* | *2 шт.* |
| *Работы по ремонту эл. снабжения в местах общего пользования*  |
| *10.01* | *КВ.65* | *Восстановление эл. снабжения в квартире*  | *1 шт.* |
| *Сантехнические работы*  |
| *22.01* | *КВ.43* | *Ремонт труб*  | *1 шт.* |
| *22.01* | *КВ.16* | *Ремонт полотенцесушителя*  | *1 шт.* |
| *23.01* | *подвал* | *Ремонт системы отопления*  | *1 шт.* |
| *23.01* | *КВ.1* | *Замена вентиля*  | *1 шт.* |
|  | *КВ.1,103,75,85* | *Ремонт вентилей*  | *4 шт.* |
|  | *КВ.23* | *Чистка канализационных труб*  | *5 м* |